## Građevinski i obrtnički radovi
| GRAĐEVINA: | Knjižnica Vladimira Nazora-rekonstrukcija pročelja Vodovodna 13 10 000 Zagreb
| INVESTITOR: | Knjižnice grada Zagreba Trg Ante Starčevića 6 10 000 Zagreb OIB 93571946376
| BR. TEH. DN. | 10/22
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pročelja
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA S OPISOM
| Projekt: |  | STUDIO VRANJICAN d.o.o.
Treščakovec 6, Zagreb
tel 01 558 8499
Projektant:
arh. Ivo Vranjican
Direktor:
arh. Ivo Vranjican
Zagreb, listopad 2022
2022-04-01
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na deponij ili oporabište, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve obveze vezane za radnu snagu i materijal, - pripremno – završne radove. - čišćenje
I.1. | Uklanjanje postojećih vanjskih kamenih i unutarnjih drvenih klupčica. Vanjske klupčice od kamena 2cm, širine 12-25cm, unutarnje klupčice drvene (iveral) 2cm, širine cca 44cm, uključivo i rubne lajsne. Obračun po m1.
|  | m1 | 46.8 |  | 0
I.2. | Prilagodba poda na ulazima za ugradnju aluminijskih pragova. Uključuje sva rušenja, zarezivanja i štemanja, prema odobrenju nadzornog inženjera Obračun po m1.
|  | m1 | 6.2 |  | 0
I.3. | Demontaža postojeće bravarije od čeličnih profila, ustakljenu izo-staklom 4+16+4. Čelični profili 40x40mm, ustakljenje čeličnim letvicama 10x10mm, pričvršćenje vijcima. Sva eventualno potrebna vanjska i unutarnja skela u cijeni stavke. Stavka uključuje skidanje stakla, rastavljanje (rezanje) većih stavki i prijenos svog materijala na deponij. Stavka ukjučuje demonažu i odvoz limenih žlijebova, šipki za vješanje slika, vađenje slijepih okvira, sidara i slično iz zidova. Obračun po m2 bravarske stavke..
| sjever_do ulaza | m2 | 5.2 |  | 0
| sjever ulaz | m2 | 12.9 |  | 0
| sjever knjižnica | m2 | 45.9 |  | 0
| zapad knjižnica | m2 | 20.5 |  | 0
| zapad dječji odjel | m2 | 20.6 |  | 0
| jug dječji odjel | m2 | 4.8 |  | 0
| ulaz jug | m2 | 3.8 |  | 0
| nadsvjetla jug | m2 | 7.3 |  | 0
| vjetrobran sjever | m2 | 22.9 |  | 0
| vjetrobran jug | m2 | 8.9 |  | 0
| prozori čitaonica | m2 | 4.4 |  | 0
157.2
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
|  | m² | 560 |  | 0
II.1. | Popravci špaleta na unutarnjoj strani vanjskih zidova nakon demontaže i montaže prozora i vrata, Špalete širine 10-20cm (uključuje bočne stranice, nadvoje i parapete). Stavka uključuje grubo i fino žbukanje produžnom žbukom, postavu mrežice i kutnih profila na mjestima spoja sa starom žbukom. U cijeni stavke je uključena i radna skela. Obračun po m'.
|  | m' | 107.4 |  | 0
II.2. | Popravci na podovima na ulazima nakon montaže vrata, Stavka uključuje zalijevanje specijalnim cementnim mortom s dodatkom polimera na mjestima spoja sa starim podom. Obračun po m'.
|  | m' | 6.2 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
III.1. | Razni nepredviđeni radovi po opisu nadzornog organa u građevinskom dnevniku. Obračun po satu.
| režij. sati VKV i KV radnih Sati | h | 1 |  | 0
| režij. sati PK i NK radnih sati | h | 1 |  | 0
III.2. | Čišćenje objekta u tijeku gradnje, po završetku pojedinih faza radova, te po završetku svih radova. Obračun po m2 neto površine pročelja, pripravno za primopredaju. Višestruka čišćenja iste površine neće se obračunavati.
|  | m² | 157.2 |  | 0
III. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
1. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve stavke uključuju bandažiranje, postavu kutnih profila, bušenje i zacrtavanje potrebnih otvora, gletanje i brušenje, sve pripravno za bojanje. Kvaliteta obrade svih zidova i stropova K2.
1.1. | Izrada dijela spuštenog stropa između nove aluminijske bravarije i postojećeg kasetiranog spuštenog stropa knjižnice. Sastoji se od jednog sloja gipskartonskih ploča debljine 12,5mm, postavljenih na čeličnu podkonstrukciju, pričvršćenu vijcima izravno na postojeći strop. Svi spojevi propisno bandažirani i gletani prema uputama proizvođača. Širina stropa cca 25cm. Obračun po m1.
|  | m1 | 51.5 |  | 0
1. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
2.1. | Doprema i polaganje podnih gres keramičkih pločica grupe AI precision Annex A prema HRN EN 14411:2003, R10 klasa protukliznosti prema DIN 51130. Pločice veličine 45/45 do 60/60cm, debljine minimalno 7mm, uzorka i boje identične postojećima. Pločice se polažu ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na cem. glazuru. Polažu se u vjetrobranima. U cijenu uključen predpremaz primer-a, dobava i ugradba plastičnih križića između pločica, svi aluminijski fazonski elementi (završni, rubni), pravilno izrezivanje rupa oko armatura i sifona, fugiranje, kitanje vertikalnih i horizontalnih spojeva ploha ph kiselim silikonom za vlažne prostore u boji fug mase i pranje cijele površine nakon izvedbe opločenja. Širina fuge 2,5mm U cijeni stavke i eventualno ravnanje postojećeg poda jednim slojem fleksibilnog ljepila za pločice. Obračun po netto m² postavljenih pločica.
| dobava pločica | m² | 6.3 |  | 0
| ugradnja i materijal | m² | 6.3 |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
OPĆI UVJETI Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: - pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu, - HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, - HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, - HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, - HRN H.K2.015. – kalijev sapun, - HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno - HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja - HRN H.C1.034. – cinkov kromat - HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji. U cijeni svih stavki uključena i eventualno potrebna radna skela.
3.1. | Gletanje žbukanih zidova i stropova tankoslojnom gips-vapnenom masom s prethodnim čišćenjem površina od mehaničkih i drugih nečistoća. Stavka uključuje postavu elastične armaturne mrežice na svim spojevima zidova različitih materijala i spojevima nove i stare žbuke. Obračun po m².
|  | m² | 69.4 |  | 0
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
3.2. | Bojanje gips kartonskih, gletanih i postojećih zidova i stropova poludisperzionom bojom u bijeloj boji. Rad se izvodi po slijedećim fazama: a) neutralizacija ožbukanih površina b) nanošenje osnovnog sloja kistom i vunenim valjkom poludisperzionom bojom c) eventualno ispravljanje neravnina glet masom d) pokrivno bojenje polu-disperzinom bojom i obrada vunenim valjkom e) završno bojenje poludisperzionom bojom i obrada vunenim valjkom Obračun po m² kompletne prvorazredne izvedbe.
|  | m² | 104.2 |  | 0
3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. | BRAVARSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
4.1. | Izvedba zaštitne čelične rešetke na otklopnim prozorima dječjeg odjela knjižnice dimenzija cca 1600 x750 mm.Sastoji se od punih čeličnih šipki Ø18mm na razmaku 11cm i gornjeg i donjeg plosnog čelika 40/6mm koji se sidri u betonski parapet i nadvoj. Rešetka se pjeskari, vruće činča i ličilački obradi (neutralizacija, temeljna boja, završni lak u tonu RAL 7021 Anthracite grey polumat), te prilagodi za montažu uz nove aluminijske stavke. Prije početka prilagodbe izraditi radionički nacrt i dostaviti projektantu na odobrenja. Obračun po m² montirane bravarske stavke.
|  | m² | 2.4 |  | 0
4. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
5.1. | Izrada staklenih stijena od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Brtvljenje između krila i doprozornika je izvedeno u dvije ravnine, pomoću vanjske i unutarnje brtve. Nasjedne brtve su umetnute u aluminijski profil učvršćen vijčanjem u izolator krila i doprozornika. Prednja komora se tvori ugradnjom dodatnog profila na bazi PVC-a koji se učvršćuje u doprozornik ispod krila i dodatno zabrtvi. Otkopni prozori su sistema ventus, sa ručkom za otvaranje montiranom na visini 150cm od gotovog poda. Profili su aluminijski, s prekidom toplinskog mosta. Sastoje se od vanjskog i unutarnjeg aluminijskog profila i izolatora između njih. Okov je sistemski s višestrukim točkama zabravljivanja i 3D mogućnošću podešavanja panta, tj. dodatnom funkcijom podešavanja pritiska spoja krila s doprozornikom. Stijene ostakljene troslojnim staklom 6lowE+12+4+12+LowE4, ispunjenih argonom, karakteristika: koef. prol. topl.: U≤0,9 W/m2K, ukupan prolaz sunčeve energije g =59% i zvučne izolacije Rw≥36dB (ako u pojedinoj stavci nije dručačije opisano). Dijelovi mehanizma su od inoxa, kvake su od aluminija. VRSTA I NAČIN OTVARANJA ZAOKRETNIH I OTKLOPNIH POLJA IDENTIČNA POSTOJEĆOJ STIJENI ODNOSNO PRILOŽENOJ SHEMI. Neostakljeni dijelovi stijena (krov vjetrobrana) ispunjeni s aluminijskim 'sendvič panelima' debljine 40mm karakteristika: koef. prol. topl.: U≤0,60 W/m2K i zvučne izolacije Rw≤24dB Izvođač radova je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13) dužan iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima. Izjava o svojstvima mora sadržavati objavljena svojstva prozora u skladu s klasifikacijskom normom HRN EN 14351. Kvaliteta aluminijskih profila HRN EN 573: EN AW 6060 T66. Konture i površina profila su ravne, bez zaobljenja i skošenja. Svi otvori izvedeni sustavom "skrivenog krila", s doprozornikom i krilom u istoj ravnini.
Izvođač radova je dužan priložiti vrijednosti tolerancija mjera i oblika za aluminijske profile, u skladu s HRN EN 12020-2:2001. Karakteristike stijene prema HRN EN 14351: kvaliteta materijala HRN EN 573: EN AW 6060 T66 otpornost na udar vjetra HRN EN 12210: klasa C4/B4 zrakopropusnost HRN EN 12207: klasa 4 vodonepropusnost HRN EN 12208: klasa 9A koef. prol. topl. profila HRN EN ISO 10077-2; Uf < 1.7 W/m2K Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja RAL 7021 Anthracite grey. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke plastifikacije profila. Izvođač je dužan, poštujući sve naprijed navedene uvjete, izraditi radionički nacrt predmetne stavke te prije pristupanja izradi pribaviti pisanu izjavu projektanta o sukladnosti s glavno-izvedbenim projektom. Isključiva je odgovornost izvođača za točnost izmjere konačnih zidarskih otvora na licu mjesta Ukupni koef. prol. topl. staklene stijene, sukladno HRN EN ISO 10077-2 bi trebao iznositi Uw < 1.1 W/m2K. Ugradnja svih prozora i vrata sukladno RAL smjernicama, zrakotijesno i paropropusno.
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
Staklena stijena se sastoji od slijedćih stavki:
| stavka 1_ 178x294 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 2a_vjetrobran 14,9m2 fiksno + 4,2m2 krov | kom | 1 |  | 0
| stavka 4_ 1580x294 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 5_693x294 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 6_ 692x294 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 6a_166x294 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 6b_vjetrobran 4,8 m2 fiksno + 1,4 m2 krov | kom | 1 |  | 0
| stavka 8_ 999x75 cm | kom | 1 |  | 0
5.2. | Izrada vanjskih ulaznih vrata u vjetrobranu. Stavka u svemu identična stavki 8.1. osim vrste stakla na ulaznim vratima. Vanjska ulazna vrata ostakljena dvoslojnim staklom 3.3.1 lowE+16++LowE 3.3.1mm, ispunjenih argonom, karakteristika: koef. prol. topl.: U≤1,2 W/m2K, ukupan prolaz sunčeve energije g =61% i zvučne izolacije Rw≥32dB. Oba stakla sigurnosna (lamistal) klasa EN 12600 2B2, otpornost na provalu vrata RC2. Sva krila vrata obostrano opremljena inox rukohvatom duljine min. 1000mm, električnom bravom, provedena električna instalacija za bravu i portafon. Karakteristike vrata prema HRN EN 14351: kvaliteta materijala HRN EN 573: EN AW 6060 T66 otpornost na udar vjetra HRN EN 12210: klasa C4/B4 zrakopropusnost HRN EN 12207: klasa 4 vodonepropusnost HRN EN 12208: klasa 5A koef. prol. topl. vrata HRN EN ISO 10077-2; Ud < 1.6 W/m2K Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru, vrata opremljena hidrauličnom pumpom za zatvaranje s mogućnošću fiksiranja u položajima 90º i 150º U podu ugrađen aluminijski prag s brtvom, kao na detalju D5 Izvođač je dužan, poštujući sve naprijed navedene uvjete, izraditi radionički nacrt predmetne stavke te prije pristupanja izradi pribaviti pisanu izjavu projektanta o sukladnosti s glavno-izvedbenim projektom. Isključiva je odgovornost izvođača za točnost izmjere konačnih zidarskih otvora na licu mjesta. Ugradnja svih prozora i vrata sukladno RAL smjernicama, zrakotijesno i paropropusno.
| stavka 2_ 210x212 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 7_120x220 cm | kom | 1 |  | 0
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
5.3. | Izrada unutarnjih ulaznih vrata u vjetrobranu. Stavka u svemu identična stavki 8.2. Bez električne brave i portafona. Otvaranje vrata premaunutarnjem prostoru, vrata opremljena hidrauličnom pumpom za zatvaranje s mogućnošću fiksiranja u položajima 90º i 150º U podu ugrađen aluminijski prag s brtvom, na dnu vrata četkice za brtvljenje, kao na detalju D6 Izvođač je dužan, poštujući sve naprijed navedene uvjete, izraditi radionički nacrt predmetne stavke te prije pristupanja izradi pribaviti pisanu izjavu projektanta o sukladnosti s glavno-izvedbenim projektom. Isključiva je odgovornost izvođača za točnost izmjere konačnih zidarskih otvora na licu mjesta. Ugradnja svih prozora i vrata sukladno RAL smjernicama, zrakotijesno i paropropusno.
| stavka 3_ 205x220 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 8_ 100x273 cm | kom | 1 |  | 0
5.4. | Izrada vanjskih prozora. Stavka u svemu identična stavki 8.1. Sastoji se od otklopnih i fiksnih prozora, prema priloženoj shemi Otkopni prozori su sistema ventus, sa ručkom za otvaranje montiranom na visini 150cm od gotovog poda. Ukupni koef. prol. topl. prozora, sukladno HRN EN ISO 10077-2 bi trebao iznositi Uw < 1.1 W/m2K. Ugradnja svih prozora i vrata sukladno RAL smjernicama, zrakotijesno i paropropusno. Izvođač je dužan, poštujući sve naprijed navedene uvjete, izraditi radionički nacrt predmetne stavke te prije pristupanja izradi pribaviti pisanu izjavu projektanta o sukladnosti s glavno-izvedbenim projektom. Isključiva je odgovornost izvođača za točnost izmjere konačnih zidarskih otvora na licu mjesta. Ugradnja svih prozora i vrata sukladno RAL smjernicama, zrakotijesno i paropropusno.
| stavka 10_ 75x326 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka 11_ 156x110 cm | kom | 1 |  | 0
5. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI
r.br. | opis | mjera | količina | jed.cijena(kn) | ukupno(kn)
6.1. | Izrada i ugradnja prozorskih klupčica od aluminijskog lima debljine 2,5mm, plastificiranog u boji identičnoj staklenoj stijeni, razvijene širine cca 20-25cm. Klupčica se ugrađuje ispod početnog alu profila staklene stijene na zrakotijesan i paropropusan način, sukladno RAL smjernicama. Na završetcima klupčica obavezna ugradnja aluminijskih C-profila. Obračun po m'.
|  | m' | 46.8 |  | 0
6.2. | Izrada i ugradnja pokrova od falcanog čeličnog, pocinčanog lima 0,6mm, plastificiranog u boji identičnoj staklenoj stijeni. Pokrov se izvodi na krovu vjetrobrana na sjevernom i južnom pročelju. svi rubni detalji bočnog, donjeg i gornjeg ruba opšava u cijeni stavke. Obračun po m2.
| vjetrobran sjever | m2 | 4.2 |  | 0
| vjetrobran jug | m2 | 1.5 |  | 0
6.3. | Izrada i ugradnja horizontalnog kvadratnog žlijeba i vertikale odvodnje od čeličnog, pocinčanog lima 0,6mm, plastificiranog u boji identičnoj staklenoj stijeni. Odvod se izvodi na krovu vjetrobrana na sjevernom pročelju, izlijev na pločnik. Dimenzije žlijeba 10x10cm, vertilala 8x8cm. Svi pričvrsni i rubni detalji u cijeni stavke. Obračun po m'.
| žlijeb | m' | 5.1 |  | 0
| vertikala | m' | 2.1 |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
KNJIŽNICA VLADIMIRA NAZORA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
1. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
4. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
PDV:
SVEUKUPNO:
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO TEHNIČKI UVJETI
1. OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim
stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, ograđivanje gradilišta, postavu skele, sve sigurnosne mjere po odredbama Zakona o zaštiti na radu i slično.
Izvoditelj mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja, do primopredaje .
Kod troškovničkih stavki kod kojih je naveden proizvođač/marka/tip opreme ili uređaja dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu opremu (npr. oprema, uređaji). Ako pored naziva robne marke nije naveden izraz „ili jednakovrijedno“, smatrat će se da je i u tom slučaju dozvoljeno ponuditi jednakovrijednu robu. Ponuditelj može umjesto navedene norme ili tehničkog pravila ponuditi proizvod koji je ispitan i po drugoj normi u slučaju da je ista jednakovrijedna traženoj. Tolerancije vrijednosti traženih u troškovniku dozvoljene su u rasponu od +-2% osim ako u stavci nije navedeno drugačije.
Naručitelj neće odbiti ponudu Ponuditelja koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti Ponuditelj.
Oprema ili uređaji koji u ovoj Dokumentaciji navedeni su kao primjeri, smatraju se ponuđenima ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu Troškovnika predmeta nabave.
Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku, te obračun po stvarnom izvršenim količinama i opsegu posla ovjerenim od strane nadzornog inženjera Naručitelja u građevinskoj knjizi.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Sva priložena tehnička dokumentacija predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora . Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima, ili je prikazano u nacrtima, a nije spomenuto u troškovnicima, smatra se da je obuhvaćeno u jednom i u drugom. U slučaju nejasnoća ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima, potrebno je zatražiti tumačenje i objašnjenje projektanta . Traženje novog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da se ne nastavi rad na izvršenju ugovora.
Slučaju razlike između nacrta u manjem i onih u većem mjerilu, nacrti u većem mjerilu (detaljni nacrti) su odlučujući. Na bilo kojem nacrtu gdje je prikazan dio radova, a ostatak je dan u konturi, dio koji je prikazan primjenjuje se i na ostale dijelove radova.
Ukoliko opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, obavezan je pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje projektanta.
Ako tokom izvedbe nastupe neke promjene ili dopune, treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog inženjera i ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Svi nastali vantroškovnički radovi koji nisu utvrđeni na ovaj način neće se priznati u obračunu.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, i slično), sva potrebna ispitivanja ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.
Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal i opremu opisane u pojedinim stavkama troškovnika.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije
cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom izvedbe dođe do promjena ili potrebe za vantroškovničkim radovima, treba prije početka rada tražiti suglasnost projektanta i nadzora, naknadno ugovoriti cijenu nove stavke (analiza cijene) na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u zapisnik uz ovjeru projektanta. Sve više radnje ili vantroškovnički radovi do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati lokaciju zbog ocjene njegovog
građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti prospekte i tehničke listove za elemente opreme koju nudi.
Za sve elemente opreme koji se proizvode ponuditelj je obavezan prije početka izrade projektantu dostaviti radioničke nacrte i uzorke materijala na ovjeru. Bez ovjere projektanta neće se moći pristupiti izradi elemenata pročelja.
Izvoditelj mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja, do primopredaje objekta.
Pridržavanje zakona
Izvoditelj je dužan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, odredbi, uputama, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Naročito, izvođač je dužan pridržavati se svega opisanog u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio ovog troškovnika.
4. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
Izvoditelj je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograda, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, izgradnju eventualno potrebnih privremenih građevina za potrebe organiziranja gradilišta, privremeno uređenje postojećih prostorija koje mogu poslužiti za odlaganje, doprema i postava građevinskih dizala, dizalica, ljestvi i penjalica, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno obavljanje gradnje. Izvoditelj će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
5. ČIŠĆENJA
Izvoditelj radova će izvesti sva čišćenja tokom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni s gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova. Izvoditelj je također dužan ukloniti sve materijale opremu i sl. po završetku svih radova. Gruba čišćenja treba izvoditi svakog dana po završetku radova.
Izvoditelj je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura i sl. Sva ta čišćenja izvoditelj će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvoditelj će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
U toku radova izvoditelj je obvezan svakog dana očistiti i oprati javne površine koje koristi prilikom ulaska ili izlaska iz gradilišta ukoliko je došlo do onečišćenja.
6. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvoditelj će tokom trajanja izvođenja uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će isto otpremati izvan gradilišta, na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavat će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvoditelj je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme, ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvoditelj će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
8. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta biti će ostavljeni u čistom i urednom stanju, koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni a površine na kojima su bili postavljeni dovedene u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naknadu.
9. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta u kojoj će obvezno biti predstavnici voditelja projekta građenja, projektanta , nadzora i izvoditelja, a po potrebi i predstavnici proizvoditelja ili organizacija koje su sudjelovale u financiranju ili izvedbi objekta.
Prije primopredaje radova izvoditelj je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, osobito projekt izvedenih radova, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja, građevinski dnevnik, tehničke specifikacije, rezultate ispitivanja itd., kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži od nadležnog inženjera uporabnu dozvolu, u skladu sa zakonima i propisima.
Tokom primopredaje voditi će se zapisnik, te je izvoditelj dužan izvršiti sve eventualne popravke i zamjene na radovima, ukoliko se one utvrde zapisnikom. Ove obveze izvoditelja ne isključuju njegovu obvezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene po komisiji nadležnog organa.
Tokom trajanja ugovorenog jamčevnog odnosno garantnog roka izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tokom tog garantnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvoditelj nije držao svojih obveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvoditelju odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi.
Izvoditelj nije dužan vršiti korekcije ili popravke koje su rezultat normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe objekta.
Po isteku jamčevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvoditelja će pregledati radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka, te odrediti razuman rok u kojem je izvoditelj dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovno biti pregledani od strane nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.