## Troškovnik
ZAMJENA STOLARIJE NA KNJIŽNICI KNEŽIJA
Naručitelj: |  | Knjižnice grada Zagreba
Ponuditelj:
Artikl | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5)
Napomena: | Za sve stavke Troškovnika u kojima je naveden standard vrijedi navod "ili jednakovrijedan"
1. | Demontaža postojeće stolarije
| postojeća stijena 3850x1950 mm | kom | 1 |  | 0
| postojeća stijena 2250x2000 mm | kom | 1 |  | 0
| postojeća stijena 3700x2400 mm | kom | 1 |  | 0
| postojeća stijena 3375x2000 mm | kom | 1 |  | 0
| postojeća stijena 3375x2350 mm | kom | 1 |  | 0
| postojeća stijena 2500x2350 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradba vanjske stolarije koja se izvodi od pet komora i dvije brtve, ispuna: dvoslojno prozirno 4FLOAT+16+4LOW-E. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal te okov. *Napomena: Stijena- bijela boja Žaluzine na svim stijenama- venecijaner sive boje
| PVC stijena s nadsvjetlom: 3850x1950 mm | kom | 1 |  | 0
| PVC stijena s nadsvjetlom: 2250x2000 mm | kom | 1 |  | 0
| PVC stijena s nadsvjetlom: 3700x2400 mm | kom | 1 |  | 0
| PVC stijena s nadsvjetlom: 3375x2000 mm | kom | 1 |  | 0
| PVC stijena s nadsvjetlom: 3375x2350 mm | kom | 1 |  | 0
| PVC stijena 2500x2350 mm | kom | 1 |  | 0
3. | Skela - postavljanje za visinu do 6 metara | paket | 1 |  | 0
4. | Zidarska obrada špaleta do soboslikarskih/ličilačkih radova | metar | 110 |  | 0
| Ukupno (brojkama bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV (brojkama iznos):
Ukupno (brojkama sa PDV-om):