## Troškovnik
REDOVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA I VENTILOKONVEKTORA
Naručitelj: |  | Knjižnice grada Zagreba
Ponuditelj:
Artikl | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5)
Napomena: | Svi poslovi sukladno Troškovniku, dolazak na objekte, prijevoz ljudi, alata i materijala te potrošni materijal (sprej za čišćenje, sprej za podmazivanje, krpa, sredstvo za dezinfekciju, mast za podmazivanje, sredstvo za ispitivanje propuštanja instalacije, sitni spojni materijal i sl.) potreban za obavljanje redovnog servisa, trebaju biti uključeni u cijenu redovnog servisa. Pranje se obavlja biorazgradivim ekološkim otapalima koja nisu štetna za ljude, uređaje i okoliš. Odabrani ponuditelj je dužan voditi radni nalog o tijeku servisnih radnji te uočenih i otklonjenih nedostataka. Ovjereni i potpisani radni nalog prilaže se elektroničkom računu za obavljeni servis.
1. | Opis rada servisa: -dolazak, pregled uređaja (unutarnje i vanjske jedinice), -skidanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija filtera (zamjena po potrebi), -kontrolu rada i podešavanje prema potrebama korisnika, -ispitivanje nepropusnosti spojeva jedinice i cjevovoda, -provjeru plina te po potrebi punjenje, -zamjenu baterija u daljinskim upravljačima, -kontrolu ožičenja i elektroinstalacije, -čišćenje odvoda kondenzata, -kontrolu i pritezanje spojeva, -pregled stanja i rada svih elemenata sustava, uključujući instalaciju
1.1. | Servis i provjera rada, čišćenje klima uređaja i dezinfekcija | kom | 211 |  | 0
1.2. | Servis i provjera rada, čišćenje ventilokonvektora i dezinfekcija | kom | 46 |  | 0
| Ukupno (brojkama bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV (brojkama iznos):
Ukupno (brojkama sa PDV-om):
(pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe)
(potpis ovlaštene osobe)