## Troškovnik
REDOVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA I VENTILOKONVEKTORA
Naručitelj: |  | Knjižnice grada Zagreba
Ponuditelj:
Artikl | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5)
Napomena: | Za sve stavke Troškovnika u kojima je naveden standard vrijedi navod "ili jednakovrijedan". Ponuditelj je dužan dostaviti katalog ponuđenog proizvoda Proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača za Republiku Hrvatsku za proizvod ponuđen u ponudi iz kojeg će biti vidljive sve tehničke karakteristike.
1. | Servis i provjera rada, čišćenje klima uređaja i dezinfekcija. Tipovi klima: Airwell,Midea,Toshiba,Coolwex,Mitsubishi,Vaillant,Aermec,Haier,Sabiana Kazete,Vivax,Sinclair…
| Opis rada servisa: -dolazak, pregled klima uređaja (unutarnje i vanjske jedinice) -digitalno očitanje temperature zraka na unutarnjoj jedinici -čišćenje i dezinfekcija prašnih filtera unutarnje jedinice -čišćenje i dezinfekcija isparivača -kemijsko čišćenje -kontrola ventilatora unutarnje jedinice klima uređaja -kontrola odvoda kondenzata (vode) -polaganje tabletice za dezinfekciju kondenzata -kontrola vanjske jedinice klima uređaja -kontrola količine rashladnog medija - upotreba autodizalice uključena u cijenu servisa klima uređaja | kom | 276 |  | 0
2. | Servis i provjera rada, čišćenje ventilokonvektora i dezinfekcija
| Opis rada servisa: -dolazak, pregled ventilokonvektora -digitalno očitanje temperature zraka na unutarnjoj jedinici -čišćenje i dezinfekcija prašnih filtera unutarnje jedinice -čišćenje i dezinfekcija isparivača -kemijsko čišćenje -kontrola ventilatora ventilokonvektora -kontrola odvoda kondenzata (vode) -polaganje tabletice za dezinfekciju kondenzata | kom | 65 |  | 0
| Ukupno (brojkama bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV (brojkama iznos):
Ukupno (brojkama sa PDV-om):
Napomena: cijene rezervnih dijelova i potrošnog materijala potrebnih kod redovitog servisa uključiti u cijenu koštanja servisa.
U ponuđenu cijenu servisa ukalkulirati troškove dolaska i odlaska s intervencije.
(pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe)
(potpis ovlaštene osobe)